雅安市中医医院放射设备性能防护监测和环境检测单位采购需求

一、检测项目：

1.CT计算机断层扫描装置：型号：Emotion16，厂家：上海西门子医疗器械有限公司，辐射场所：负一楼CT室）

2.数字化医用X射线摄影系统 （型号：PLX8500C，厂家：南京普爱医疗设备股份有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科）

3.移动式C形臂X线机（型号：Compa CTL，厂家：上海西门子医疗器械有限公司，辐射场所：住院部三楼手术室）

4.移动式C形臂X线机（型号：PLX112B，厂家：南京普爱射线影像身设备有限公司，辐射场所：住院部三楼手术室）

5.医用血管造影X射线机（型号：AlluraCentron，Ⅱ类设备，厂家：飞利浦医疗，辐射场所：住院部三楼手术室）

6.数字乳腺X射线机（型号：Mega600A，厂家:北京市普标特科技有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科）

7.数字化医用X射线摄影系统（双板）(型号：Defini0um6000，厂家： 北京通用电气华伦医疗设备有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科，）

8.X射线骨密度检测仪（型号：ProdigyAdvance，厂家：GE Medical Systems U1trasound & Primary Care Diagnostics LLC，辐射场所：住院楼一楼放射科 ）

9.CT(型号：GE RevolutionCT ES，厂家：GE公司，辐射场所：住院楼一楼放射科)

10. 移动式C形臂X射线机（型号：Cios Select，厂家：上海西门子医疗器械有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科，）

11.移动式摄影X射线机（移动DR车YDC-1）（型号：M40-IA型，厂家：北京万东医疗科技股份有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科）

12.X射线计算机体层摄影设备（型号：Incisive CT Essentials，厂家：飞利浦医疗（苏州）有限公司，辐射场所：住院楼一楼放射科）

二、资质要求：监测单位需具备放射卫生技术服务机构资质证书，报告编制单位需满足环保部门、卫生和计划生育监督执法支队检查与咨询。检测类要求：             公司资质、授权书、联系人、联系电话等以及公司认为需要提交的其他相关资料。

- 报价内容包含场地预评、控评、设备环境监测及报告编制费。

- 咨询科室（预防保健科）联系人：左老师，联系电话：：0835-5195541