雅安市中医医院城后路院区

直饮机安装项目采购需求

- 一、项目概述

- 为方便医务人员和就诊患者日常需要，健全医院后勤设施配置，我院拟在门诊大楼安装直饮机。以保障雅安市中医医院城后路院区后期正常运行。

- 项目名称

- 雅安市中医医院城后路院区直饮机安装项目

- 项目地点

- 雅安市雨城区城后路358号

- 安装数量及租赁期限

- 本项目拟租用直饮机20台，安装位置位于门诊大楼负2层至8层，每层的公共卫生间门口处各2台（最终安装数量以成交商根据现场实际安装条件确定），租用期限1年。

- 五、预算费用及工期

- 本项目直饮机租赁单价为3280元/台/年（超过单价为无效报价），报价包含一切费用（包含安装、运输、人工等费用）。施工工期为：合同签订日后15天。

- 六、设施设备参数

- （一）机身材质：不锈钢复合材质；

- （二）产品尺寸：高度不低于1300MM、宽度不低于380MM、厚度不低于400MM；

- （三）电源要求：220V-50HZ

- （四）加热功率：1500W-2500W

- （五）水箱容积：20L

- （六）制热水能力：20L/H（≧90℃），单次连续出热水量达19L；

- （七）过滤系统：RO反渗透过滤模式，高效过滤水中的污染物、重金属，杀菌率达99.9%；

- （八）杀菌方式：UV紫外线杀菌；

- （九）适用人数：不低于50人；

- （十）适用水源：市政自来水；

- （十一）出水标准：饮用净水CJ94-2005，涉水部件通过国家权威机构检测和认证；

- （十二）产品功能：冷热双出水、童锁、 防干烧、漏电保护、封闭水路、含物联网系统。

- 七、相关技术要求

- （一）合格供应商应具备的资格条件

- 1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函）
3. 具有履行合同所必须的专业技术能力；（提供承诺函）
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）
5. 企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良记录，无违法违纪记录；（提供承诺函）
6. 本项目相关其他资料；

- （二）总体技术、服务要求

- 1.技术、服务要求

- （1）成交商负责供货设备的运输、安装、调试和至少一年的质保服务，质保期内免费更换RO膜滤芯1次、每三个月检测TDS指标、每6个月维护巡检1次，安装后20日内出具首次检测报告、每服务期限内对每台机器水样抽检并出具检测报告（水样检测结果符合当地水质检测标准，检测费用由成交商承担）。

- （2）成交商至少配置5名专业技术人员负责项目安装，4-5名专业技术人员负责售后服务，确保设备出现故障时1小时内到场维修，3小时内恢复正常使用，如需更换配件或维修设备的应在2个日历天内恢复正常使用。

- （3）严格按照《饮用净水水质标准》（SJ94-2005）进行安装，安装完成后及时调试，净水后的水质达到国家饮用净水水质标准，成交商出具合格的调试报告和第三方水质检测报告，水质检测费用由成交商承担。

- 2.质量要求

- （1）成交商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，产品出厂合格证、说明书及有关证明，产品不得以次充好，来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

- （2）成交商提供的产品必须符合《QBT4133-2010直饮机国家标准》以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- （3）货物制造质量出现问题，成交商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交商负担。

- （4）货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，成交商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

- （三）工期及地点要求：合同签订后，接采购人通知之日起15个日历天内完成所有设备安装调试并正常投入运行使用。

- 项目安装地点：雅安市中医医院城后路院区门诊大楼。

- （四）投标报价要求：成交商报价是完成该项目所有内容的报价，包括设备（含所有配件、辅材）、人工、运输、上下车、安装调试、保险、利润、税金、保修期内的保修服务以及完成该项目所涉及的一切相关配套服务等所有费用。采购人不再另行支付费用。

- （五）验收、质保及维保要求

- 1.验收条件：设备安装调试完成，确保正常使用后，采购人予以验收。

- 2.维保期一年：维保期内，成交商应免费更换RO膜滤芯至少一次1次、其它相关滤芯、配件至少2次；每3个月巡查保养1次及检测TDS指标、每6个月维护巡检1次及每年的机器水样抽检并出具检测报告（水样检测结果符合当地水质检测标准）。

- （六）包装运输要求：本项目所有货物的包装要求严格按照《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- （七）保险：成交商负责其服务人员的安全，同时成交商必须给本单位参加此项目的工作人员购买意外险。采购人对成交商所属工作人员不承担相关责任。

八、付款方式

- 成交通知书发放后，与成交商签订服务合同（合同金额以现场实际设备安装数量为准），合同签订后20个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。设备安装并且调试完成后，成交商委托具备净水检测资质的第三方水质检测机构对净化后的水质进行检测，相关指标检测合格并符合当地水质检测标准，检测费用由成交商承担，完成验收。验收完成后10个工作日内成交商提交齐全的票据凭证资料及水质检测报告给采购人，采购人收到齐全的付款资料后30个工作日内再支付合同金额的60%款项。

九、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区直饮机安装项目报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价报价（元） | 总金额（元） | 备注（质保期） |
| 1 |  |  |  |  |  |