雅安市中医医院发电机维修保养采购项目需求

一、项目名称：雅安市中医医院发电机维修保养采购项目

二、项目预算：14857元

三、项目地点：雅安市雨城区县前街167号

四、采购需求：

- 1.服务范围：县前街院区发电机

- 2.发电机型号：乾能高速柴油机、12V135BZLD、额定功率530千瓦、额定电压400/230V、额定电流954 A、额定转速1500 r/min、额定频率50Hz。

- 3.报价项目：

| - 类型 | - 数量 | - 保养方式 |
| --- | --- | --- |
| - 机滤 | - 2只 | - 更换 |
| - 柴滤总成 | - 1套 | - 更换 |
| - 空滤 | - 2只 | - 更换 |
| - 机油 | - 4桶，10L/桶 | - 更换 |
| - 消音器 | - 1只 | - 维修 |
| - 烟管 | - 1项 | - 维修 |
| - 排气支管垫 | - 12张 | - 更换 |
| - 维修工时费 | - 1项 |  |

- 五、报价模板

| 雅安市中医医院发电机维修保养采购项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 类型 | 数量 | 保养方式 | 单价（元） | 总额（元） | 质保期 |
| 乾能高速柴油机、12V135BZLD、额定功率530千瓦、额定电压400/230V、额定电流954 A、额定转速1500 r/min、额定频率50Hz | 机滤 | 2只 | 更换 |  |  |  |
|  | 柴滤总成 | 1套 | 更换 |  |  |  |
|  | 空滤 | 2只 | 更换 |  |  |  |
|  | 机油 | 4桶，10L/桶 | 更换 |  |  |  |
|  | 消音器 | 1只 | 维修 |  |  |  |
|  | 烟管 | 1项 | 维修 |  |  |  |
|  | 排气支管垫 | 12张 | 更换 |  |  |  |
|  | 维修工时费 | 1项 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |