雅安市中医医院1号制氧机设备

维修服务采购项目

（一）项目名称：雅安市中医医院1号制氧机设备维修服务采购项目

（二）最高限价：2.6万元，超过最高限价为无效报价。

（三）项目概况：我院1号制氧机空压机在运行中会自动停止，现需采购维修服务商进行维修。

（四）项目要求：

1、维修过程中，安全责任问题自行负责，医院不承担任何责任。

2、维修过程中，爱护医院设备设施，造成损坏，需要照价赔偿。

3、维修质保期不少于1年。

4、维修时间不超过20天。

5、付款方式：维修调试完成后，试用两周后无问题，商家出具正规发票，医院付款流程审核通过后，30日内进行付款。

6、需更换配件列表：（包含但不限于以下项目，商家须在总务科签字登记后实地查看现场后才能参与投标（勘察地点：雅安市雨城区县前街167号，时间：2025年5月7日10点整，联系电话：0835-5195530，联系人：罗老师），如有新增维修内容需在报价中注明，维修完成后需确保制氧机正常运行）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴阳转子大修 | 阿特拉斯 | 1套 |
| 2 | 转子安装包 | 阿特拉斯 | 1套 |
| 3 | 进气阀大修包 | 阿特拉斯 | 1套 |
| 4 | 轴封轴套 | 阿特拉斯 | 1套 |
| 5 | 20升专用润滑油 | 阿特拉斯 | 1套 |

7、设备详细信息：

（五）报价模板

| 雅安市中医医院1号制氧设备维修服务报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价（元） | 维修质保期 |
| 1 |  |  |