雅安市中医医院小北街医养中心建设工程消防安全评估服务采购需求

一、项目名称:雅安市中医医院小北街医养中心建设工程消防安全评估服务采购项目

- 二、项目地点:雅安市中医医院小北街医养中心

- 三、项目预算:最高限价16000元

- 四、项目概况：委托具备该工程设计业务范围设计资质的设计单位、社会消防技术服务机构等技术服务单位进行小北街医养中心建设工程消防安全评估并出具评估报告。

- 五、服务要求：

- 1.评估报告应全面、概括地反映消防安全评估的工作内容，文字简洁、数据准确、资料详细可靠。

- 2.评估报告应包括且不限于以下内容：

- 责任主体基本情况及项目基本情况（含消防审验违法违规行为情况）；

- 3.评估依据：

- 首次消防安全评估时间、内容、结论、存在问题（若有）及整改建议；

- 整改后复查时间、内容、结论、存在问题（若有）；

- 4.其他相关内容：

- 5.评估结论应当清晰明了，明确评估适用的消防技术标准版本，并在评估依据中列出。评估存在消防安全问题的，应逐一罗列存在的消防安全问题和评判依据。

- 成交商进场前须签订《第三方安全生产协议》。

- 6.建设工程消防安全评估工作流程图，详见本文档内附件1

- 7.建设工程消防安全评估报告（式样），详见本文档内附件2

- 六、付款

- 采购合同签订后30日内支付成交商合同款的20%为预付款，出具消防安全评估报告30日内支付合同款的80%。

- 七、报价模板

| 雅安市中医医院小北街医养中心建设工程消防安全评估服务采购项目 报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |

附件1
建设工程消防安全评估工作流程图

- 附件2
建设工程消防安全评估报告（式样）

XX单位于XX年XX月XX日委托XX技术服务单位对XXXX项目进行建设工程消防安全评估，具体评估情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：

（二）评估范围：

（三）项目地址：

（四）建设起止时间：

（五）排查消防审验手续资料情况；

（六）消防审验违法违规行为概述：

（七）其他需要阐述的内容：

二、评估依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）

《汽车库、修车库停车场设计防火规范》GB50067-1997

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

……

三、首次消防安全评估

本节主要介绍首次消防安全评估时间、内容、结论、存在问题及整改建议。

本次消防评估内容包括建筑防火、消防设施设备、消防电气等三个方面。

（一）建筑防火

1 建筑类别与耐火等级

1.1建筑类别：

1.2耐火等级：

2 总平面布局

2.1防火间距：

2.2消防车道：

2.3消防车登高操作场地：

3 消防救援设施

3.1消防救援窗口：

3.2应急排烟窗：

3.3消防电梯：

4 平面布置

4.1工业建筑：

4.2民用建筑：

4.3汽车库、修车库、停车场：

4.4消防控制室：

4.5消防水泵房；

4.6 其他设备用房：

5 防火分隔

5.1防火分区：

5.2防火墙和防火隔墙：

5.3防火卷帘：

5.4防火门、窗：

5.5竖向管道井：

5.6 其他防火分隔要求的部位：

6 安全疏散和避难

6.1安全出口：

6.2疏散门（含户门）：

6.3疏散走道：

6.4避难层（间）：

7 建筑防爆

7.1爆炸危险场所（部位）：

7.2泄压设施：

7.3电气防爆：

7.4防静电、防积聚、防流散等措施：

8 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰

8.1建筑外墙、屋面保温：

8.2建筑外墙装饰：

9 建筑内部装修

9.1装修材料：

9.2电气安装与装修：

9.3装修后的消防设施、疏散设施：

（二）消防救援设施

……

- ……

四、整改后复查消防安全评估

本节主要介绍整改后复查时间、内容、结论、存在问题。

五、评估结论

综上，经评估组对XXX项目XX楼栋进行消防安全评估后，判定属于“第一类”/“第二类”处置类别，评估结论为“符合”/“不符合”现行（消防设计审查/建造时）技术标准。主要存在以下问题（若存在）：

例：（一）建筑类别和耐火等级

- 使用性质变化，与消防设计审查文件不符……；

（二）火灾自动报警系统

……（存在问题），违反……（规范具体条款）；

（印章）

年  月  日