雅安市中医医院城后路院区

定制治疗床供货服务项目采购需求

一、项目名称：雅安市中医医院城后路院区定制治疗床供货服务采购项目

- 二、最高限价：8万元/年

三、采购需求：

- （一）供货商服务期限为三年，合同期三年。出现以下情况医院有权终止合同重新招标采购：合同期内服务费用超年度预算、乙方出现违规违约不按合同履约无法达到医院服务要求、遇医院政策调整需另行招标；

- （二）供货时限要求：供货商在接到医院供货通知后，一次性需求≤10张的，须在10日内配送安装到位；一次性需求10-50张的，须在20日内配送安装到位；一次性需求50张以上的，须在25日内配送安装到位。货物须按照使用科室要求安装放置指定位置。

- （三）送货并安装完成后须与使用科室负责人签署送货确认单，供应商须保证产品完好（全新），配送的产品款式、规格、材质等须符合我院采购要求，运输过程中无磕碰损坏，满足国家三包政策；

- （四）如不满足我院使用要求，我院一律不予签收，由商家20天内进行免费更换安装到位，如超过更换配送时间导致我院正常业务开展，将扣除本批次货款的10%作为违约金，退换货的一切费用及损失由供货商承担；

- （五）商家投标时须提供承诺书（承诺交货家具的参数质量与投标时一致），家具售后服务等响应资料（售后服务（含质保）期限不低于3年，服务期内出现质量问题须免费提供维修或更换）。送货时须提供产品合格证、说明书等。

- （六）产品需求

| - 产品名称 | - 规格 | - 年度预估数量（张） | - 参考参数 | - 单价最高限价（元） | - 参考照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 治疗床 | - 规格1：长200cm*宽80cm*高64cm | - 18 | - 1.基材选用实木颗粒板，含水率低于9%（国家标准12%），环保符合国际标准(GB18584－2001）甲醛释放量≤1.5mg/L；所有受力板材厚度均≥25mm以上，柜门、抽屉板材厚度为≥15MM。 - 2：优质饰面皮贴面，经防腐、防虫、耐酸碱处理，达到国家环保标准，PVC封边。 - 3：采用优质五金配件，包括：三合一，连接部分使用角钢，厚度不低于2.5mm。 - 4：床面带软包，内置45#密度软绵，韩皮饰面，床在顶部的10cm处开孔，饰面孔直径为16cm; - 5：左右分别为1个储物柜，中间部分：最下2层为踏脚柜，顶层为一储物抽屉。 | - 1180 |  |
|  | - 规格2：长220cm*宽85cm*高64cm | - 2 |  | - 1280 |  |
|  | - 规格3：长200cm*宽70cm*高64cm | - 49 |  | - 1120 |  |
| - 合计 |  | - 69 |  |  |  |

- （七）费用支付：每批次产品安装调试完成，通过院方联合验收后，商家请款时应向甲方提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，完成医院支付流程后30日内，院方根据当批次实际送货数量支付货款（违约金扣款除外）。

- 四、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区定制治疗床供货服务采购项目报价清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 售后服务（含质保期）（年） |
| 1 | 雅安市中医医院城后路院区 定制治疗床供货服务采购项目 |  |  |
| 备注 |  |  |  |