雅安市中医医院城后路院区第二住院大楼内天井雨棚搭建服务采购需求

一、项目名称:雅安市中医医院城后路院区第二住院大楼内天井雨棚搭建服务项目

- 二、项目地点:雅安市中医医院城后路院区第二住院大楼

- 三、项目预算:最高限价180元/平方米

- 四、项目概况：在第二住院大楼内天井位置搭建雨棚，雨棚材质主要为亮瓦及镀锌方管。

- 五、服务要求：

- 雨棚需按照国家相关质量规范验收合格（材料及施工质量)。 雨棚材质为亮瓦和（40*60）镀锌方管，顶棚材料为（2.0mm）亮瓦，以确保长期使用不生锈。以180元/平方米作为雨棚搭建单平方最高限价招采，结算方式按搭建面积据实结算。

- 付款

- 雨棚搭建完成验收后，甲乙双方办理结算，结算办理完成后30日内,甲方付款至结算总金额的100%。

- 七、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区第二住院大楼内天井雨棚搭建服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价（元/平方） | 备注 |
| 1 |  |  |