雅安市中医医院城后路院区强电工程升级改造项目建设工程质量检测服务采购需求

一、项目名称:雅安市中医医院城后路院区强电工程升级改造项目建设工程质量检测服务项目

- 二、项目地点:雅安市中医医院城后路院区

- 三、项目预算:最高限价45000元

- 四、项目概况：委托具备建设工程质量检测资质单位对雅安市中医医院城后路院区强电工程升级改造项目门诊医技大楼及第一住院大楼的电气安装材料类：管件、管材、电线、电缆、开关、插座、灯具等进行质量检测并出具检测报告。

- 五、服务要求：

- 1.检测内容：电气安装材料类：管件、管材、电线、电缆、开关、插座、灯具等；2.检测数量：检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求；

- 3.抽样及检测数据：满足本工程设计施工要求及国家标准和行业规范。

- 4.检测收费依据：《四川省物价局、四川省财政局川价费【2004】28号文（含附件：四川省产品质量监督检验收费标准）》。

- 5.甲方公示施工图纸（施工图纸详见附件3），参与商家根据施工图纸按相关标准进行清单报价，检测总费用最高限价4.5万元。

- 6.供应商需按照以下表格模板提供具体报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 六、付款

- 所有检测工作全部完成并出具检测报告后30日内，甲方付款至合同总金额的100%。

- 七、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区强电工程升级改造项目建设工程质量检测服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |