雅安市中医医院城后路院区供应室

改造服务及岗亭定制服务项目采购需求

一、项目名称：雅安市中医医院城后路院区供应室改造服务及岗亭定制服务项目

- 二、项目最高限价共计:133410元

其中：雅安市中医医院城后路院区供应室改造服务项目最高限价112410元

雅安市中医医院城后路院区岗亭定制服务项目最高限价10500（元/个）

三、采购需求：

- 1.服务地点：雅安市中医医院城后路院区

- 2.需求清单详见“附件1”“附件2” （附件清单内报价均为含税价，需求清单内所有项目工程量仅供参考），供应商需自行进行现场勘察复核，并在报价单中注明。

3.定制不锈钢材质岗亭两个，停车场出口一个（门诊楼地下停车场出口处）停车场入口处一个（第一住院大楼旁地下停车场入口处），供应商需现场确认岗亭供电线接线位置,

- 4.供应室改造项目和岗亭定制项目均为包干价，商家勘察现场时需复核需求清单内容。如需求清单内未包含但属于安装必要配件的，可在报价单内自行添加注明，医院不再因供应商漏项等原因另行支付费。现场踏勘产生的一切费用自理，医院不给予任何形式的经济和物资补偿。现场踏勘过程的人员安全问题由踏勘商家自负。

- 5.供应室改造服务项目、岗亭定制服务项目勘察现场联系人：张小锐，联系电话：13881625039。

- 6.所有施工人员必须服从医院管理，文明施工。改造所需材料自行堆放在医院指定位置，并做好保管工作因中标方保管不当造成货物遗失，采购人不承担任何责任。

- 7.在施工过程中产生的建筑垃圾需由供应商自行清理，清理费用由供应商自行承担。

- 8.所有施工需保证施工安全，施工时需按照国家要求配备安全保护措施。涉及高空作业、动火、动焊、热切割、有限空间作业等施工的需在施工前向医院报备，并提供相关特种作业证件，待医院审核完成后方可进行施工。施工期间所有人员安全由供应商负责，施工期间出现安全事故或造成医院损失的，供应商需承担相关赔偿责任及法律责任。

9.供应商需安排专业建筑工程人员（具备国家二级建造师及以上资质）与医院进行施工工作对接，施工方需向医院提供具体施工方案,严格按照医院需求清单执行。改造项目完成由医院验收合格签字确认盖章后，按照医院支付流程完成付款。如项目未达到院方验收标准院方可要求返工并暂不支付费用，因返工所产生的一切费用由施工方自行承担。待返工完成验收通过后按正常流程付款。

- 10.供应室改造项目需满足供应室消毒清洗设备安装条件，满足设备正常用电用水供应。如改造项目不能满足设备安装，需由商家自行返工。因返工造成的一切损失由商家自行承担。

- 11.施工期间不能造成建筑原有结构、装饰、电气线路损坏，如有损坏需由施工方负责恢复，恢复产生的一切费用由施工方承担。

- 12.本项目质保期为1年，自本项目通过最终验收之日起计算，但属于国家规定“三包”范围的，其产品质保期不得低于“三包”规定，成交供应商的质保期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商承诺期限执行。质保期内，成交供应商需对本项目所有内容进行维护、保养，所涉及的费用由供应商承担。

- 13.成交供应商应在签订合同后严格按照医院要求进行施工，施工期限自签订合同后30个日历天。

- 14.供应商需与采购人签订《雅安市中医医院与第三方服务公司安全生产管理协议》并严格按照协议内容执行。

四、需求清单：

- 详见“附件1”“附件2 ”

五、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区供应室改造服务及岗亭定制服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价（元） | 质保期（年） |
| 雅安市中医医院城后路院区供应室改造服务项目 |  |  |
| 雅安市中医医院城后路院区岗亭定制服务项目（2个） |  |  |
| 合计总价 |  |  |
| 供应商需自行提供具体需求清单 |  |  |

- 附件1

供应室改造项目

注：本项目为打包包干价

| 序号 | 科室 | 位置 | 改造需求 | 改造内容 | 单位 | 工程量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室 | 第一住院大楼负一楼 | 拆除隔断及恢复洁净板隔断 | 拆除原有隔断及恢复人工及建渣清运处置 | 平方米 | 120 | 112410 |
| 2 |  | 第一住院大楼负一楼 | 开门洞及恢复 | 原有门洞扩大及恢复材料及人工 | 个 | 2 |  |
| 3 |  | 第一住院大楼负一楼 | 开窗洞 | 墙面开传递窗洞材料及人工 | 个 | 1 |  |
| 4 |  | 第一住院大楼负一楼 | 传递窗 | 新安装lm*lm传递窗材料及人工 | 个 | 1 |  |
| 5 |  | 第一住院大楼负一楼 | 紫外线灯管 | 更换原有损坏传递窗内紫外线灯管材料及人工 | 根 | 10 |  |
| 6 |  | 第一住院大楼负一楼 | 排气扇 | 墙面开孔后新安排气扇材料及人工 | 个 | 2 |  |
| 7 |  | 第一住院大楼负一楼 | 304不锈钢排水管 | 304不锈钢排水管安装材料及人工 | 米 | 20 |  |
| 8 |  | 第一住院大楼负一楼 | 配电箱 | 配电箱1200*800安装材料及人工 | 个 | 1 |  |
| 9 |  | 第一住院大楼负一楼 | 空开 | 空开安装材料及人工 | 个 | 4 |  |
| 10 |  | 第一住院大楼负一楼 | 150平方线 | 150平方线4*120材料及人工 | 米 | 60 |  |
| 11 |  | 第一住院大楼负一楼 | 地胶恢复 | 地胶恢复材料及人工 | 平方米 | 20 |  |
| 12 |  | 第一住院大楼负一楼 | 水路改造 | 水路改造材料及人工 | 项 | 1 |  |
| 13 |  | 第一住院大楼负一楼 | 配电箱4平方分线 | 配电箱4平方分线包含线管材料及人工 | 米 | 200 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

岗亭定制项目（单个岗亭）

- 注：不锈钢岗亭（打包包干价）

| 1、规格型号 | 1.2*1.5*2.4 |  | 最高限价（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外墙 | 标1.0厚不锈钢封板,坚固耐用。 | 10500 | 配置；含不锈钢工作台，空调架，空调孔 |
| 2、主体材料 | 骨架 | 横管45*75标1.0厚不锈钢,主管80*80扇形管。 |  |  |
|  | 内墙 | 防潮隔热板 |  |  |
| 3、 顶部 | 顶部标1.0厚不锈钢板折弯封顶，经久耐用，接缝处涂有防水胶，保证不漏水。 |  |  |  |
| 4、室内吊顶 | 高级白色pvc天花吊顶 |  |  |  |
| 5、底座龙骨 | 优质镀锌方管焊接。 |  |  |  |
| 6、室内地板 | 中间为防潮竹木板，上层铺防静电地板革，美观大气，易清洁。 |  |  |  |
| 7、门 | 门为不锈钢框架，下层为不锈钢封板 |  |  |  |
|  | 门玻璃为5mm普通玻璃 |  |  |  |
| 8、窗 | 不锈钢窗，玻璃为5MM普通玻璃 |  |  |  |
| 9、固定玻璃 | 5MM普通玻璃 |  |  |  |
| 10、锁 | 优质防盗锁 |  |  |  |
| 11、配置 | 漏电开关1组，配2套五孔插座、开关1组 |  |  |  |
| 12、照明 | 室内LED吸顶灯 1顶 |  |  |  |
| 13、电路 | 优质电线2.5平方线路 |  |  |  |