雅安市中医医院城后路院区

废气、废水检测服务及代办城后路院区

排污许可证项目采购需求

- 一、项目名称：雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务及代办城后路院区排污许可证项目

- 二、最高限价:

- 1.雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务最高限价98520元/年

2.代办城后路院区排污许可证项目最高限价12000元（该项目为一次性项目）

三、采购需求：

1.服务地点：雅安市中医医院城后路院区

2.服务内容：医疗废水检测、锅炉废气检测、污水处理废气检测。

3.城后路院区编制床位数1011张。

4.代办城后路院区排污许可证项目需在2025年9月15日前完成，服务商需严格按照该时间节点完成。服务商需向医院提供办理城后路院区排污许可证所需资料清单，医院提供基础资料，其余资料（如监测点位图等）由医院协助服务商完成。（服务商需妥善保管医院提供的相关资料，不得向第三方泄漏），如若在办理过程中出现问题需及时向医院反馈。成交商如未在医院规定时间内完成城后路院区排污许可证办理需退还医院代办费用，并承担违约金（按代办费用的30%收取违约金），如造成医院损失超过违约金的按损失金额赔偿。

5.雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务检测指标：详见《附件》，因医院城后路院区排污许可证尚未办理，如本次需求清单内检测内容少于排污许可证要求检测项目数量，成交商需免费提供超出部分检测;如本次采购检测项目多于排污许可证要求的检测项目数，按实际检测项目数量据实结算。

6.成交商需有专人与医院对接城后路院区废气、废水检测服务采样事宜，并于每月10日前按时进行采样，按照医院要求规范填写采样登记本，检测报告每月底前提交医院。

7.服务期内成交商需按时完成检测服务，如因成交商原因未按时进行采样工作，成交商需在当月内补采，如未在当月内补采视为违约，采购人有权按照第四项“违约责任”中相关条例要求服务商支付违约金。

8.如出现检测结果不合格，成交商需在当月内提供复检。一年提供两次免费复检，超过两次以上复检，按照附件项目数量收费（含差旅费等一切费用）。

9.服务时间：雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务合同自医院搬迁城后路院区正常运行后开始生效，合同服务期三年，合同一年一签。出现以下情况医院有权终止合同重新招标采购：合同期内服务费用超年度预算、乙方出现违规违约不按合同履约无法达到医院服务要求、遇医院政策调整需另行招标。

10.成交商需与医院签订《雅安市中医医院与第三方服务公司安全生产管理协议》并严格按照协议内容执行。

- 四、违约责任：

成交商服务质量不符合采购需求规定的，成交商应向医院支付当年合同总价的百分之十的违约金，并在规定的时间内按照采购人要求重新进行检测，达到合格，否则视作成交商不能按采购需求提供服务，成交商需承担当年合同价百分之二十违约金。成交商偿付的违约金不足以弥补医院损失的，应承担不足部分。如未按时采样造成的一切后果及医院受到相关监管部门处罚，相关损失均由成交商承担。

- 五、报价模板

| 雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测 类型 | 位置 | 监测项目 | 监测当天采样数 | 监测频次 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 污水 | 污水处理站 | 化学需氧量 | 4次/天 | 1月/次 | 12 |  | 日常检测由医院自行检测 |
|  |  |  | 悬浮物 | 4次/天 | 1月/次 | 12 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 4次/天 | 1月/次 | 12 |  |  |
|  |  |  | 总余氯 | 4次/天 | 1月/次 | 12 |  | 日常检测由医院自行检测 |
|  |  |  | pH | 4次/天 | 1月/次 | 12 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 色度 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 志贺氏菌 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 流量 | 4次/天 | 1季度/次 | 4 |  | 日常检测由医院自行检测 |
| 2 | 有组织废气 | 污水处理站排气筒 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 3次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  | 热水锅炉排气筒 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 3次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  | 蒸汽锅炉排气筒 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 3次/天 | 1年/次 | 1 |  | 运行时监测 |
|  |  | 油烟排气筒 | 食堂油烟 | 5次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 5次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
| 3 | 无组织废气 | 污水处理站 | 甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 | 3次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
| 4 | 噪声 | 项目厂界四周和敏感点 | 噪音 | 1次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
| 5 | 地下水 | 污水处理站下游10米 | pH、氨氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、阴离子表面活性剂、耗氧量、总大肠菌群、氯化物 | 1次/天 | 1季度/次 | 4 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雅安市中医医院代办城后路院区排污许可证项目报价清单 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报价（元） |
| 雅安市中医医院代办城后路院区排污许可证项目 |  |

附件

雅安市中医医院城后路院区废气、废水检测服务需求清单

| 序号 | 监测 类型 | 位置 | 监测项目 | 监测当天采样数 | 点位 | 监测频次 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 | 污水处理站 | 化学需氧量 | 4次/天 | 1 | 1月/次 | 12 | 日常检测由医院自行检测 |
|  |  |  | 悬浮物 | 4次/天 | 1 | 1月/次 | 12 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 4次/天 | 1 | 1月/次 | 12 |  |
|  |  |  | 总余氯 | 4次/天 | 1 | 1月/次 | 12 | 日常检测由医院自行检测 |
|  |  |  | pH | 4次/天 | 1 | 1月/次 | 12 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 色度 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 石油类 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 总磷 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 志贺氏菌 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  |  | 流量 | 4次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 | 日常检测由医院自行检测 |
| 2 | 有组织废气 | 污水处理站排气筒 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 3次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  | 热水锅炉排气筒 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 3次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  | 蒸汽锅炉排气筒 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 3次/天 | 1 | 1年/次 | 1 | 运行时监测 |
|  |  | 油烟排气筒 | 食堂油烟 | 5次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
|  |  | 备用柴油发电机 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 5次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
| 3 | 无组织废气 | 污水处理站 | 甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 | 3次/天 | 4 | 1季度/次 | 4 |  |
| 4 | 噪声 | 项目厂界四周和敏感点 | 噪音 | 1次/天 | 5 | 1季度/次 | 4 |  |
| 5 | 地下水 | 污水处理站下游10米 | pH、氨氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、阴离子表面活性剂、耗氧量、总大肠菌群、氯化物 | 1次/天 | 1 | 1季度/次 | 4 |  |
| 评价标准 |  | 污水:执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 无组织废气:《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”； 有组织废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 油烟：《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001； 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 地下水：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 |  |  |  |  |  |  |