雅安市中医医院城后路院区食堂中央空调安装项目采购需求

- （一）项目名称：雅安市中医医院城后路院区食堂中央空调安装项目

- （二）最高限价：116133元

（三）项目要求：

- 1.服务地点：雅安市中医医院城后路院区。

- 2.雅安市中医医院城后路院区食堂位于城后路358号（原雅安市人民医院）家属区入口左侧，房屋结构为全现浇框架结构，建筑面积749.52平方米，地上两层（无地下室）及附属设施。医院现有直膨机九台，每套含一台内机三台外机，商家在现场勘查，选其中一套进行安装。

- 3.需求清单详见“附件”附件清单内报价均为含税价。

- 4.本项目为包干价，需求清单内容仅供参考。商家勘察现场时需复核需求清单内容，确保安装后空调正常运行，如需求清单内未包含但属于安装必要配件的，可在报价单内自行添加注明，医院不再因供应商漏项等原因另行支付费。现场踏勘产生的一切费用自理，医院不给予任何形式的经济和物资补偿。现场踏勘过程的人员安全问题由踏勘商家自负。勘察现场联系人：张小锐，联系电话：13881625039。

5.安装完成后商家需对空调进行通电调试保证空调正常运行。

- 6.签订合同入场后需安排专人进行施工对接工作，施工方需在投标时提供施工方案。安装项目完成后需保证正常运行并由院方完成验收签字确认盖章后，按照医院报销流程完成付款。如项目未达到院方验收标准院方可要求返工并暂不支付费用，因返工所产生的一切费用由施工方自行承担。待返工完成验收通过后按正常流程付款。

- 7.配合食堂改造进行施工，在施工过程中产生的建筑垃圾需由施工方自行清理，清理费用由施工方自行承担。

- 8.所有施工需保证施工安全，施工时需按照国家要求配备安全保护措施。涉及高空作业、动火、动焊、热切割、有限空间作业等施工的需在施工前向院方报备，并提供相关特种作业证件。待院方审核完成后方可进行施工。施工期间所有人员安全由施工方负者，施工期间出现安全事故或造成院方损失的，施工方需承担相关赔偿责任及法律责任。

- 9.施工期间不能造成建筑原有结构、装饰、电气线路损坏，如有损坏需由施工方负责恢复，恢复产生的一切费用由施工方承担。

- 10.本项目质保期为1年，自本项目通过最终验收之日起计算，但属于国家规定“三包”范围的，其产品质保期不得低于“三包”规定，供应商的质保期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商承诺期限执行。质保期内，供应商需对本项目所有内容进行维护、保养，所涉及的费用由供应商承担。

- 10.供应商应在签订合同后严格按照医院要求进行施工，施工期限自签订合同后20个日历天。

- 11.供应商需与采购人签订《雅安市中医医院与第三方服务公司安全生产管理协议》并严格按照协议内容执行。

- 12.如因施工方违规操作或未按规范设置安全防护措施引发安全生产事故。我院有权终止合同，造成的一切损失及法律责任由施工方承担。

13.报价表需包含设备安装、材料、人工、运输、税金等全部费用，须分项报价；

附件需求清单（参考）

| 序号 | 项 目 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主线 | 缆YJV-4*50+1*25 | 米 | 90 |  |
| 2 |  | 桥架100*50*1.2 | 米 | 90 |  |
| 3 |  | 套管 | 米 | 24 |  |
| 4 |  | 电缆桥架施工 | 平方米 | 90 |  |
| 5 |  | 路面开槽 | 米 | 20 |  |
| 7 | 空调安装 | 空调内外机基础 | 平方米 | 30 |  |
| 8 | 安装费用 | 其他小配件加电箱接电 | 次 | 1 |  |
| 9 |  | 直喷机安装 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 铜管 | 米 | 40 |  |
| 11 |  | 设备加氟 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 设备调试 | 次 | 1 |  |
| 13 |  | 风管+保温+吊装+辅材 | 平方米 | 398 |  |
| 14 |  | 风口 | 个 | 36 |  |
| 15 | 备注 | 清单内容及数量仅供参考。商家勘察现场时需复核需求清单内容及数量，安装完成后保证中央空调正常使用，风口设置合理 |  |  |  |

（四）报价模板

| 序号 | 项 目 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主线 | 缆YJV-4*50+1*25 | 米 | 90 |  |
| 2 |  | 桥架100*50*1.2 | 米 | 90 |  |
| 3 |  | 套管 | 米 | 24 |  |
| 4 |  | 电缆桥架施工 | 平方米 | 90 |  |
| 5 |  | 路面开槽 | 米 | 20 |  |
| 7 | 空调安装 | 空调内外机基础 | 平方米 | 30 |  |
| 8 | 安装费用 | 其他小配件加电箱接电 | 次 | 1 |  |
| 9 |  | 直喷机安装 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 铜管 | 米 | 40 |  |
| 11 |  | 设备加氟 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 设备调试 | 次 | 1 |  |
| 13 |  | 风管+保温+吊装+辅材 | 平方米 | 398 |  |
| 14 |  | 风口 | 个 | 36 |  |
| 15 | 总价(含税) |  |  |  |  |
| 16 | 备注 | 本项目为包干价，清单内容及数量仅供参考，如有新增请自行增加，安装完成后保证中央空调正常使用，风口设置合理。 |  |  |  |