雅安市中医医院免疫规划信息化能力提升项目设备项目采购需求

- 项目概述

为切实做好医院预防接种全过程信息化管理，医院拟采购一台用于产科的电子核签设备。

- 项目名称

雅安市中医医院免疫规划信息化能力提升项目设备采购项目

- 最高限价：4500元/台

- 技术参数要求

（一）设备参数

1．Android系统，≥2GB运行内存，≥16GB存储。

2．≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥5点触控，配无源电磁笔。

3．配≥500万像素高清人像采集摄像头、指纹仪。

4．支持USBHID免驱连接。

5．支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。

6．配≥3个扩展USB口，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。

（二）软件参数：支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照、满意度评价等功能，能够将签字信息自动推送到四川省免疫规划信息管理平台与免疫平台接种个案关联。（需承诺中标后提供四川省免疫规划信息管理平台开发商认证的该产品联调互通证明类文件扫描件或影印件并加盖供应商公章，承诺函格式自拟。）

- 其他要求

- 电子核签设备必须与“四川省免疫规划信息管理系统”兼容，能够正常获取受种者的身份信息和电子签名，并实现数据实时上传与安全存储，全面支撑免疫规划信息化业务流程，确保全部功能符合免疫规划工作的要求，接种全过程高效、准确、安全。

- 未经授权，任何设备不得自行获取受种者及接种单位的隐私或敏感信息，以保障信息安全。

- 硬件质保期不低于1年。

- 供应商需在合同签订后5日内完成配送、安装、调试并验收合格交付使用。

- 报价模板

| - 雅安市中医医院免疫规划信息化能力提升项目设备采购项目报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备名称 | - 规格型号 | - 报价（元） | - 质保期 | - 备注 |
| - 电子核签设备 |  |  |  |  |